## 1. Introduktion
LCC-kalkyl för upphandling av tillfälliga modulbyggnader - skolor
Version 1 .1
Datum: 2018-09-19
Översikt | Generella instruktioner kring hur verktyget används.
Vad är LCC?
LCC står för "Life Cycle Costs" - livscykelkostnader. Med hjälp av en LCC-beräkning kan du få en totalbild över varans, tjänstens eller anläggningens kostnader under hela dess nyttjandetid. Du tar då inte bara hänsyn till grundinvesteringen utan också till drift- och underhållskostnader, avvecklingskostnader med mera. Jämförelser mellan olika produktalternativ och lösningar kan göras. Livscykelkostnadsperspektivet kan med fördel användas i flera delar av inköpsprocessen och även i det strategiska arbetet med organisationens budget. Läs mer om LCC på Upphandlingsmyndighetens webbplats: www.upphandlingsmyndigheten.se/områden/lcc.
Hur ska jag använda detta LCC-verktyg?
Detta LCC-verktyg är specifikt för tillfälliga modulbyggnader och är i första hand avsedd att användas i behovsanalysen. Den kan användas för att fastställa om köp, hyra eller leasing är det bästa alternativet. Om den upphandlande myndigheten väljer att använda verktyget vid anbudsutvärderingen måste det tydligt framgå av upphandlingsdokumenten vilka parametrar som ska ingå i beräkningen, hur dessa definieras och vilka mätmetoder som ska användas. Beställaren bör också fastställa kontraktsvillkor kring eventuella påföljder om värdena för färdig byggnad avviker jämfört med de värden som använts vid utvärdering av kontraktet. I denna kalkyl ingår en beräkning av byggnadens energiprestanda. Den totala energianvändningen för uppvärmning, kyla och fastighetsel (belysning, ventilation m m) anges i förhållande till byggnadens yta i m² i A-temp per år (A-temp = den yta i byggnaden som varaktigt värms till tio grader eller mer). Ett lägre värde indikerar en bättre energiprestanda. Miljökostnader kan tas med i kalkylen om det på ett standardiserat sätt går att sätta pengar på miljökostnaderna.
Hur är LCC-verktyget uppbyggt?
Verktyget består av sex flikar: 1. Introduktion: generella instruktioner kring hur verktyget används. 2. LCC-kalkyl Köp, Hyra, Leasing: Tre stycken kalkylblad där LCC-beräkningen utförs. Instruktioner kring vad de olika kalkylparametrarna innebär finns i kommentarsfälten på respektive rad, samt samlat i flik 3, "Kalkylparametrar". 3. Kalkylparametrar: Samlade instruktioner kring vad kalkylparametrarna innebär och vad som ska ingå. 4. Resultat Köp, Hyra, Leasing: Tre stycken resultatblad med visuell översikt över LCC-beräkningens resultat med upp till 5 investeringsalternativ. Fliken redovisar även de olika alternativens energianvändning i förhållande till m² Atemp och alternativens klimatpåverkan i utsläpp av CO2 per år. 5. Beräkningsfaktorer klimatpåverkan: frivillig indata för att kunna beräkna klimatpåverkan från fjärrvärme och elenergi. 6. Svarsformulär: svarsformulär som leverantören bifogar anbudet. Beställaren (upphandlande myndighet) fyller i kalkylförutsättningar och information kring användning; detta utgör grunden för beräkningen. Läs mer om kalkylförutsättningar och ekonomiska parametrar på www.upphandlingsmyndigheten.se/områden/lcc. Anbudsgivaren fyller i resterande uppgifter i kalkylbladet (indata), d.v.s. kostnader för investering, drift- och underhåll och andra kostnader som förekommer under byggnadens användningstid. Kostnaderna anges utan moms. Alternativa byggnadstyper anges i nya kolumner. Anbudsgivaren fyller i svarsformuläret (ett formulär per investeringsalternativ) och bifogar den till beställaren. Beroende på anskaffning (köp, hyra eller leasing) anges indata i kalkylblad "LCC Köp", "LCC Hyra" respektive "LCC Leasing". Fler än ett kalkylblad per anbudsgivare är möjligt. Beställaren kan sedan föra in varje anbudsgivares uppgifter i ett nytt LCC-kalkylblad för att kunna jämföra anbuden i resultatfliken. LCC-kalkylerna är baserade på nuvärdesmetoden för att kunna omräkna framtida kostnader till dagens värde. Omräkningsfaktorer till nuvärde är inkluderade i formlerna. Kalkylränta, energipris och användningstid är exempel på parametrar som kan variera och som måste beslutas i den upphandlande organisationen. Kostnadsbilden påverkas beroende på valet av dessa parametrar, exempelvis innebär en hög ränta att pengarnas värde sjunker under kalkylperioden och vid låg ränta behåller pengarna sitt värde. En lång användningstid gör att driftskostnadernas betydelse ökar i kalkylen. För att få en förståelse för effekten på slutresultatet vid olika scenarier, t.ex. energiprisökning, kan kalkylen testas med ett antal olika värden.
Kontakt
Upphandlingsmyndigheten utvecklar och förvaltar LCC-verktygen som är frivilliga att använda inom såväl offentlig som privat sektor. Upphandlingsmyndigheten står för innehållet i denna version. Eventuella ändringar görs på eget ansvar. Vid frågor om verktyget kan du kontakta oss via vår frågeportal på www.upphandlingsmyndigheten.se.

## 2. LCC Köp
LCC-kalkyl för upphandling av tillfälliga modulbyggnader - skolor
Version 1 .1
Datum: 2018-09-19
2. LCC-kalkyl Köp
Förutsättningar (anges av beställaren)
| PROJEKT: |  | KÖP SKOLA
DATUM:
HANDLÄGGARE:
1.1 | Antal tillfälliga byggnader |  |  | 1 | stk
1.2 | Nyttjandetid |  |  | 10 | år
1.3 | Kalkylränta |  |  | 1.8%
1.4 | Energipris fjärrvärme |  |  | 1.1 | kr/kWh
1.5 | Energipris el |  |  | 1.4 | kr/kWh
1.6 | Energipris fjärrkyla |  |  | 1.5 | kr/kWh
1.7 | Årlig prisförändring energi (frivillig) |  |  | 2%
1.8 | Klimatpåverkan energianvändning fjärrvärme (frivillig) |  |  | 0.01 | kgCO2/kWh
1.9 | Klimatpåverkan energianvändning el (frivillig) |  |  | 0.05 | kgCO2/kWh
Indata från leverantör
| Namn |  |  |  | Alternativ 1 | Alternativ 2 | Alternativ 3 | Alternativ 4 | Alternativ 5
| Storlek, m² LOA per enhet |  |  | m² LOA /stk | 137
| Storlek, m² Atemp per enhet |  |  | m² Atemp /stk | 137
Investeringskostnader
2.1 | Inköpspris |  |  | kr/stk | 2960000
2.2 | Kostnad för markarbete och grundläggning |  |  | kr | 550000
2.3 | Kostnad för leverans, installation och montage |  |  | kr/stk | 250000
Drift & underhållskostnader
3.1 | Energianvändning uppvärmning fjärrvärme |  |  | kWh/m², år | 65
3.2 | Energianvändning uppvärmning el |  |  | kWh/m², år | 0
3.3 | Energianvändning fjärrkyla |  |  | kWh/m², år | 0
3.4 | Energianvändning fastighetsel |  |  | kWh/m², år | 8
3.5 | Kostnader förbrukningsartiklar underhåll |  |  | kr/år/stk | 12000
3.6 | Kostnader för service och underhåll |  |  | kr/år/stk | 24000
3.7 | Arbetskostnader övrigt |  |  | kr/år/stk | 0
Tillval
4.1 | Vitvaror för uppvärmning, tillagning eller förvaring |  |  | kr/stk | 0
4.2 | Tvätt- och torkutrustning |  |  | kr/stk | 20000
4.3 | Larm |  |  | kr/stk | 10000
4.4 | Hiss |  |  | kr/stk | 145000
4.5 | Övrigt tillval |  |  | kr/stk | 0
4.6 | Solceller |  |  | kr/stk | 170000
4.7 | Energitillskott solceller |  |  | kWh/år/stk | 1000
Övriga kostnader
5.1 | Försäkringar, skatter och avgifter |  |  | kr/år/stk | 24000
5.2 | Övriga administrativa kostnader |  |  | kr/år/stk | 1080
5.3 | Licenser |  |  | kr/år/stk | 0
5.4 | Kostnader för demontage och avveckling leverantör |  |  | kr/stk | 225000
5.5 | Restvärde (försäljningsvärde) |  |  | kr/stk | 500000
Övriga kostnader Beställaren
6.1 | Kostnader för demontage och avveckling beställare |  |  | kr/stk | 0
Resultat
| Rangordning av alternativ |  |  |  | 1
[5 empty] | Alternativ 1 | Alternativ 2 | Alternativ 3 | Alternativ 4 | Alternativ 5
7.1 | TOTAL KOSTNAD (nuvärdesberäknad) |  |  | kr | 4527784.9804
7.2 | TOTAL KOSTNAD per m² LOA (nuvärdesberäknad) |  |  | kr/m² LOA | 33049.5254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7.3 | Driftskostnader energi per år |  |  | kr/år | 9929.9 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Total energianvändning per år |  |  | kWh/år | 9001 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Energianvändning per m² Atemp |  |  | kWh/m² Atemp, år | 65.7007 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7.6 | Klimatpåverkan per år |  |  | kgCO2e/år | 93.85 | 0 | 0 | 0 | 0
LCC-kalkyl
[5 empty] | Alternativ 1 | Alternativ 2 | Alternativ 3 | Alternativ 4 | Alternativ 5
INVESTERINGSKOSTNADER
Investeringskostnader
| Antal |  |  | stk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Inköpspris |  |  | kr/stk | 2960000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kostnad för leverans, installation och montage |  |  | kr/stk | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Investeringskostnader exl. markarbeten och grundläggning |  |  | kr | 3210000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kostnad för markarbeten och grundläggning |  |  | kr | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0
| S:A INVESTERINGSKOSTNADER |  |  | kr | 3760000 | 0 | 0 | 0 | 0
DRIFT- & UNDERHÅLLSKOSTNADER
Driftkostnader energi
| Energianvändning uppvärmning fjärrvärme |  |  | kWh/år/stk | 8905 | 0 | 0 | 0 | 0
| Energipris fjärrvärme |  |  | kr/kWh | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
| Energianvändning uppvärmning el |  |  | kWh/år/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Energipris el |  |  | kr/kWh | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
| Energikostnader uppvärmning per år |  |  | kr/år/stk | 9795.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Energianvändning fjärrkyla |  |  | kWh/år/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Energipris fjärrkyla |  |  | kr/kWh | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| Energikostnader fjärrkyla per år |  |  | kr/år/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Energianvändning fastighetsel |  |  | kWh/år/stk | 1096 | 0 | 0 | 0 | 0
| Energitillskott solceller (netto) |  |  | kWh/år/stk | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Inköp av fastighetsel efter ev. tillskott från solceller |  |  | kWh/år/stk | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
| Energipris fastighetsel |  |  | kr/kWh | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
| Energikostnader inköpt fastighetsel per år |  |  | kr/år/stk | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Driftkostnader energi per år |  |  | kr/år/stk | 9929.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| Omräkningsfaktor till nuvärde |  |  |  | 9.9105 | 9.9105 | 9.9105 | 9.9105 | 9.9105
| Driftkostnader energi under hela nyttjandetiden |  |  | kr | 98410.1219 | 0 | 0 | 0 | 0
Underhållskostnader
| Kostnader förbrukningsartiklar |  |  | kr/år/stk | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kostnader för service och underhåll |  |  | kr/år/stk | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Arbetskostnader övrigt |  |  | kr/år/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Underhållskostnader per år |  |  | kr/år/stk | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Omräkningsfaktor till nuvärde |  |  |  | 9.0773 | 9.0773 | 9.0773 | 9.0773 | 9.0773
| Underhållskostnader under hela nyttjandetiden |  |  | kr | 326783.2032 | 0 | 0 | 0 | 0
| S:A DRIFT- & UNDERHÅLLSKOSTNADER (nuvärdesberäknat) |  |  | kr | 425193.3251 | 0 | 0 | 0 | 0
ÖVRIGA KOSTNADER
Kostnader för tillval
| Vitvaror |  |  | kr/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tvätt- och torkutrustning |  |  | kr/stk | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Larm |  |  | kr/stk | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hiss |  |  | kr/stk | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Övrigt tillval |  |  | kr/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Solceller |  |  | kr/stk | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totala kostnader för tillval |  |  | kr/stk | 345000 | 0 | 0 | 0 | 0
Årliga övriga kostnader
| Försäkringar, skatter och avgifter |  |  | kr/år/stk | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Övriga administrativa kostnader |  |  | kr/år/stk | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0
| Licenser |  |  | kr/år/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Övriga kostnader per år |  |  | kr/år/stk | 25080 | 0 | 0 | 0 | 0
| Omräkningsfaktor till nuvärde |  |  |  | 9.0773 | 9.0773 | 9.0773 | 9.0773 | 9.0773
| Totala övriga kostnader under hela nyttjandetiden |  |  | kr | 572658.9649 | 0 | 0 | 0 | 0
Övriga intäkter/kostnader vid slutet av kalkyltiden
| Kostnader för demontage och avveckling leverantör |  |  | kr/stk | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kostnader för demontage och avveckling beställare |  |  | kr/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Restvärde |  |  | kr/stk | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totala övriga intäkter/kostnader vid slutet av kalkyltiden |  |  | kr/stk | -275000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nuvärde övriga poster vid slutet av kalkyltiden |  |  | kr | -230067.3096 | 0 | 0 | 0 | 0
| S:A ÖVRIGA KOSTNADER (nuvärdesberäknat) |  |  |  | 342591.6553 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL KOSTNAD (nuvärdesberäknat) |  |  | kr | 4527784.9804
Note on C16: Antal år som kalkylen omfattar. Nyttjandetiden baseras på antal år som enheten är tänkt att användas. En kortare nyttjandetid ger större vikt åt inköpspriset medan en längre nyttjandetid ger drift- och underhållskostnader större vikt.
Note on C17: Kalkylränta (diskonteringsränta) ligger till grund för nuvärdesberäkning och räknar om framtida kostnader och intäkter till dagens värde. Kalkylräntan bör grunda sig på den kalkylränta som organisationen använder sig av vid investeringar, och den kan vara nominell eller real. Ofta används internräntan i LCC-kalkyler. SKL tar fram rekommendationer för internränta för kommuner och landsting. Internräntan föreslås för år 2018 att vara 1,75 procent. En hög ränta tillskriver drift- och underhållskostnader mindre betydelse i den totala kalkylen.
Note on C21: Faktor för beräkning av energiprisförändring utöver inflation.
Note on C22: För att kunna beräkna klimatpåverkan från fjärrvärme-användningen anges här energileverantörens uppgifter om klimatpåverkan från sin fjärrvärmeproduktion (koldioxidutsläpp per kilowattimme). Du kan också använda riktvärden från flik 5.
Note on C23: För att kunna beräkna klimatpåverkan från el-användningen anges här energileverantörens uppgifter om klimatpåverkan från sin elmix (koldioxidutsläpp per kilowattimme). Du kan också använda riktvärden från flik 5.
Note on C27: Namn på alternativ från leverantör.
Note on C31: Kostnad för grundinvesteringen.
Note on C32: Tillkommande kostnader för grundläggning och markarbeten om dessa inte inkluderas i inköpspriset.
Note on C33: Kostnader för leverans, installation och montage anges, om dessa inte ingår i grundinvesteringen. I kostnad för installation ska anslutning av el, vatten och avlopp ingå.
Note on C39: Årliga kostnader för förbrukningsartiklar, t.ex. filter, anges här för samtliga byggnader som ingår i kalkylen.
Note on C40: Årliga kostnader för service och underhåll under nyttjandetiden ska anges här. Kostnaden ska omfatta samtliga byggnader som ingår i kalkylen. I service och underhåll inkluderas uppgraderingar, rengöring, reservdelar och reparationer. Kostnader för specialverktyg ska också tas med här. Kostnaden för den arbetstid som servicen kräver kan inkluderas här. Om man vill bryta ut denna kostnad anges det i nästa rad.
Note on C41: Här anges övriga arbetskostnader t ex en tjänst relaterad till byggnaden. Om arbetskostnader ingår i raden ovanför lämnas denna ruta tom. Om viss specialkompetens krävs vid service och underhåll ska kostnaden för denna inkluderas.
Note on C43: Här anges kostnader för tillval av vitvaror som spis, ugn, diskmaskin, kyl och frys om dessa inte ingår i grundinvesteringen.
Note on C44: Här anges kostnader för tillval av tvätt- och torkutrustning som tvättmaskin, torktumlare och torkskåp, om dessa inte ingår i grundinvesteringen.
Note on C45: Här anges kostnader för tillval för larmanordning, om dessa inte ingår i grundinvesteringen.
Note on C51: Om produkten kräver några försäkringar ifylles kostnaden för dessa här. Om skatter eller avgifter förekommer, t.ex. miljöavgifter, anges dessa också här. Om avgifterna ingår i produktpriset vid investeringstillfället nollas denna ruta.
Note on C52: Om speciell kostnad för administration finns ifylles det här.
Note on C53: Om byggnaden kräver några licenser ifylles dessa kostnader här.
Note on E35: Här anges byggnadens specifika energianvändning för uppvärmning med fjärrvärme, kWh/m² Atemp, år enligt BBR25.
Note on E36: Här anges byggnadens specifika energianvändning för uppvärmning med el, kWh/m² Atemp, år enligt BBR25.
Note on G15: Antal tillfälliga byggnader som ska ingå i beräkningen.
Note on G18: Pris per kWh för fjärrvärme.
Note on G19: Pris per kWh för el.
Note on G20: Pris per kWh för fjärrkyla
Note on G28: Storlek i area lokalyta (LOA) anges här, summerat för samtliga ingående byggnader.
Note on G29: Storlek i Atemp anges här. Atemp utgör den invändiga arean för våningsplan, vindsplan och källarplan som värms till mer än 10 °C i byggnaden.
Note on G37: Här anges byggnadens energianvändning för fjärrkyla, kWh/m² Atemp, år enligt BBR25.
Note on G38: Här anges byggnadens energianvändning för fastighetsel, kWh/m² Atemp, år enligt BBR25. Fastighetsel avser el till exempelvis viss belysning, ventilation och hiss.
Note on G46: Här anges kostnader för tillval av hiss, om dessa inte ingår i grundinvesteringen.
Note on G47: Här anges kostnader för övrigt tillval (ange namn på tillvalet).
Note on G48: Här anges kostnader för tillval för solceller.
Note on G49: Här anges det årliga energitillskottet för solceller i kWh per år enligt tillverkarens uppgifter. Om du inte planerar att sälja överskottet eller ladda batterier så bör du räkna ned tillskottet med en viss procent motsvarande den tid som lokalerna inte används samt för vintermånaderna. Den nedräknade siffran ska matas in i LCC-kalkylen. Cirka 40% av energitillskottet antas kunna användas för eget bruk och för att reducera andelen fastighetsel (3.4).
Note on G54: Leverantörens kostnader för demontage och avveckling anges här.
Note on G55: Om byggnaden har ett dokumenterat andrahandsvärde efter angiven nyttjandetid anges det här. Detta blir en minuspost i kalkylen.
Note on G57: Beställarens kostnader för demontage och avveckling anges här.

## 2. LCC Hyra
LCC-kalkyl för upphandling av tillfälliga modulbyggnader - skolor
Version 1 .1
Datum: 2018-09-19
2. LCC-kalkyl Hyra
Förutsättningar (anges av beställaren)
| PROJEKT: |  | HYRA SKOLA
DATUM:
| HANDLÄGGARE: |  | NAMN
1.1 | Antal |  |  | 1 | stk
1.2 | Nyttjandetid |  |  | 10 | år
1.3 | Kalkylränta |  |  | 1.8%
1.4 | Energipris fjärrvärme |  |  | 1.1 | kr/kWh
1.5 | Energipris el |  |  | 1.4 | kr/kWh
1.6 | Energipris fjärrkyla |  |  | 1.5 | kr/kWh
1.7 | Årlig prisförändring energi (frivillig) |  |  | 2%
1.8 | Klimatpåverkan energianvändning fjärrvärme (frivillig) |  |  | 0.01 | kgCO2/kWh
1.9 | Klimatpåverkan energianvändning el (frivillig) |  |  | 0.05 | kgCO2/kWh
Indata från leverantör
| Namn |  |  |  | Alternativ 1 | Alternativ 2 | Alternativ 3 | Alternativ 4 | Alternativ 5
| Storlek, m² LOA per enhet |  |  | m² LOA /stk | 137
| Storlek, m² Atemp per enhet |  |  | m² Atemp / stk | 137
Investeringskostnader
2.1 | Hyreskostnad |  |  | kr/år/stk | 400000
2.2 | Kostnad för markarbete och grundläggning |  |  | kr | 550000
2.3 | Kostnad för leverans, installation och montage |  |  | kr/stk | 0
Drift & underhållskostnader
3.1 | Energianvändning uppvärmning fjärrvärme |  |  | kWh/m², år | 65
3.2 | Energianvändning uppvärmning el |  |  | kWh/m², år | 0
3.3 | Energianvändning fjärrkyla |  |  | kWh/m², år | 0
3.4 | Energianvändning fastighetsel |  |  | kWh/m², år | 8
3.5 | Kostnader förbrukningsartiklar underhåll |  |  | kr/år/stk | 12000
3.6 | Kostnader för service och underhåll |  |  | kr/år/stk | 24000
3.7 | Arbetskostnader övrigt |  |  | kr/år/stk | 0
Tillval
4.1 | Vitvaror för uppvärmning, tillagning eller förvaring |  |  | kr/stk | 0
4.2 | Tvätt- och torkutrustning |  |  | kr/stk | 0
4.3 | Larm |  |  | kr/stk | 0
4.4 | Hiss |  |  | kr/stk | 24000
4.5 | Övrigt tillval |  |  | kr/stk | 0
4.6 | Solceller |  |  | kr/stk | 14000
4.7 | Energitillskott solceller |  |  | kWh/år/stk | 1000
Övriga kostnader
5.1 | Försäkringar, skatter och avgifter |  |  | kr/år/stk | 24000
5.2 | Övriga administrativa kostnader |  |  | kr/år/stk | 1080
5.3 | Licenser |  |  | kr/år/stk | 0
5.4 | Kostnader för demontage och avveckling leverantör |  |  | kr/stk | 225000
Övriga kostnader Beställaren
6.1 | Kostnader för demontage och avveckling beställare |  |  | kr/stk | 0
Resultat
| Rangordning av alternativ |  |  |  | 1
[5 empty] | Alternativ 1 | Alternativ 2 | Alternativ 3 | Alternativ 4 | Alternativ 5
7.1 | TOTAL KOSTNAD (nuvärdesberäknad) |  |  | kr | 5366951.485
7.2 | TOTAL KOSTNAD per m² LOA (nuvärdesberäknad) |  |  | kr | 39174.8284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7.3 | Driftskostnader energi per år |  |  | kr/år | 9929.9 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Total energianvändning per år |  |  | kWh/år | 9001 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Energianvändning per m² Atemp |  |  | kWh/m² Atemp, år | 65.7007 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7.6 | Klimatpåverkan per år |  |  | kgCO2e/år | 93.85 | 0 | 0 | 0 | 0
LCC-kalkyl
[5 empty] | Alternativ 1 | Alternativ 2 | Alternativ 3 | Alternativ 4 | Alternativ 5
INVESTERINGSKOSTNADER
Investeringskostnader
| Antal |  |  | stk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Hyreskostnad |  |  | kr/år/stk | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kostnad för leverans, installation och montage |  |  | kr/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kostnad för markarbeten och grundläggning |  |  | kr | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0
| S:A HYRESKOSTNADER (nuvärdesberäknat) |  |  | kr | 3630924.4798 | 0 | 0 | 0 | 0
| S:A INVESTERINGSKOSTNADER |  |  | kr | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0
| S:A INVESTERINGS- OCH HYRESKOSTNADER |  |  | kr | 4180924.4798 | 0 | 0 | 0 | 0
DRIFT- & UNDERHÅLLSKOSTNADER
Driftkostnader energi
| Energianvändning uppvärmning fjärrvärme |  |  | kWh/år/stk | 8905 | 0 | 0 | 0 | 0
| Energipris fjärrvärme |  |  | kr/kWh | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
| Energianvändning uppvärmning el |  |  | kWh/år/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Energipris el |  |  | kr/kWh | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
| Energikostnader uppvärmning per år |  |  | kr/år/stk | 9795.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Energianvändning fjärrkyla |  |  | kWh/år/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Energipris fjärrkyla |  |  | kr/kWh | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| Energikostnader fjärrkyla per år |  |  | kr/år/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Energianvändning fastighetsel |  |  | kWh/år/stk | 1096 | 0 | 0 | 0 | 0
| Energitillskott solceller (netto) |  |  | kWh/år/stk | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Inköp av fastighetsel efter ev. tillskott från solceller |  |  | kWh/år/stk | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
| Energipris fastighetsel |  |  | kr/kWh | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
| Energikostnader inköpt fastighetsel per år |  |  | kr/år/stk | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Driftkostnader energi per år |  |  | kr/år/stk | 9929.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| Omräkningsfaktor till nuvärde |  |  |  | 9.9105 | 9.9105 | 9.9105 | 9.9105 | 9.9105
| Driftkostnader energi under hela nyttjandetiden |  |  | kr | 98410.1219 | 0 | 0 | 0 | 0
Underhållskostnader
| Kostnader förbrukningsartiklar |  |  | kr/år/stk | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kostnader för service och underhåll |  |  | kr/år/stk | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Arbetskostnader övrigt |  |  | kr/år/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Underhållskostnader per år |  |  | kr/år/stk | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Omräkningsfaktor till nuvärde |  |  |  | 9.0773 | 9.0773 | 9.0773 | 9.0773 | 9.0773
| Underhållskostnader under hela nyttjandetiden |  |  | kr | 326783.2032 | 0 | 0 | 0 | 0
| S:A DRIFT- & UNDERHÅLLSKOSTNADER (nuvärdesberäknat) |  |  | kr | 425193.3251 | 0 | 0 | 0 | 0
ÖVRIGA KOSTNADER
Kostnader för tillval
| Vitvaror |  |  | kr/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tvätt- och torkutrustning |  |  | kr/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Larm |  |  | kr/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hiss |  |  | kr/stk | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Övrigt tillval |  |  | kr/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Solceller |  |  | kr/stk | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totala kostnader för tillval |  |  | kr/stk | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0
Årliga övriga kostnader
| Försäkringar, skatter och avgifter |  |  | kr/år/stk | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Övriga administrativa kostnader |  |  | kr/år/stk | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0
| Licenser |  |  | kr/år/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Övriga kostnader per år |  |  | kr/år/stk | 25080 | 0 | 0 | 0 | 0
| Omräkningsfaktor till nuvärde |  |  |  | 9.0773 | 9.0773 | 9.0773 | 9.0773 | 9.0773
| Totala övriga kostnader under hela nyttjandetiden |  |  | kr | 572596.7905 | 0 | 0 | 0 | 0
Övriga intäkter/kostnader vid slutet av kalkyltiden
| Kostnader för demontage och avveckling leverantör |  |  | kr/stk | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kostnader för demontage och avveckling beställare |  |  | kr/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totala övriga intäkter/kostnader vid slutet av kalkyltiden |  |  | kr/stk | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nuvärde övriga poster vid slutet av kalkyltiden |  |  | kr | 188236.8896 | 0 | 0 | 0 | 0
| S:A ÖVRIGA KOSTNADER (nuvärdesberäknat) |  |  |  | 760833.6801 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL KOSTNAD (nuvärdesberäknat) |  |  | kr | 5366951.485
Note on C16: Antal år som kalkylen omfattar. Nyttjandetiden baseras på antal år som produkten är tänkt att användas, vilket inte alltid behöver spegla den tekniska livslängden. En kortare nyttjandetid ger större vikt åt inköpspriset medan en längre nyttjandetid ger drift- och underhållskostnader större vikt.
Note on C17: Kalkylränta (diskonteringsränta) ligger till grund för nuvärdesberäkning och räknar om framtida kostnader och intäkter till dagens värde. Kalkylräntan bör grunda sig på den kalkylränta som organisationen använder sig av vid investeringar, och den kan vara nominell eller real. Ofta används internräntan i LCC-kalkyler. SKL tar fram rekommendationer för internränta för kommuner och landsting. Internräntan föreslås för år 2018 att vara 1,75 procent. En hög ränta tillskriver drift- och underhållskostnader mindre betydelse i den totala kalkylen.
Note on C21: Faktor för beräkning av energiprisförändring utöver inflation.
Note on C22: För att kunna beräkna klimatpåverkan från fjärrvärme-användningen anges här energileverantörens uppgifter om klimatpåverkan från sin fjärrvärmeproduktion (koldioxidutsläpp per kilowattimme). Du kan också använda riktvärden från flik 5.
Note on C23: För att kunna beräkna klimatpåverkan från el-användningen anges här energileverantörens uppgifter om klimatpåverkan från sin elmix (koldioxidutsläpp per kilowattimme). Du kan också använda riktvärden från flik 5.
Note on C27: Namn på alternativ från leverantör.
Note on C31: Bashyra angivet per år.
Note on C32: Tillkommande kostnader för grundläggning och markarbeten om dessa inte inkluderas i hyreskostnaden.
Note on C33: Kostnader för leverans, installation och montage anges, om dessa inte ingår i hyreskostnaden. I kostnad för installation ska anslutning av el, vatten och avlopp ingå.
Note on C39: Årliga kostnader för förbrukningsartiklar, t.ex. filter, anges här för samtliga byggnader som ingår i kalkylen.
Note on C40: Kostnader för service och underhåll under nyttjandetiden, som inte ingår i hyreskostnad, ska anges här. I service och underhåll inkluderas uppgraderingar, rengöring, reservdelar och reparationer. Kostnader för specialverktyg ska också tas med här. Kostnaden för den arbetstid som servicen kräver kan inkluderas här. Om man vill bryta ut denna kostnad anges det i nästa rad.
Note on C41: Här anges kostnader för arbete, exempelvis arbete för service och underhåll eller för att utföra en tjänst relaterad till produkten. Om arbetskostnader ingår i raden ovanför lämnas denna ruta tom. Om viss specialkompetens krävs vid service och underhåll ska kostnaden för denna inkluderas.
Note on C43: Här anges hyreskostnader för tillval av vitvaror som spis, ugn, diskmaskin, kyl och frys .
Note on C44: Här anges hyreskostnader för tillval av tvätt- och torkutrustning som tvättmaskin, torktumlare och torkskåp.
Note on C45: Här anges hyreskostnader för tillval för larmanordning.
Note on C51: Om produkten kräver några försäkringar ifylles kostnaden för dessa här. Om skatter eller avgifter förekommer, t.ex. miljöavgifter, anges dessa också här. Om avgifterna ingår i produktpriset vid investeringstillfället nollas denna ruta.
Note on C52: Om speciell kostnad för administration finns ifylles det här.
Note on C53: Om byggnaden kräver några licenser ifylles dessa kostnader här.
Note on E35: Här anges byggnadens specifika energianvändning för uppvärmning med fjärrvärme, kWh/m² Atemp, år enligt BBR25.
Note on E36: Här anges byggnadens specifika energianvändning för uppvärmning med el, kWh/m² Atemp, år enligt BBR25.
Note on G15: Antal tillfälliga byggnader som ska ingå i beräkningen.
Note on G18: Pris per kWh för fjärrvärme.
Note on G19: Pris per kWh för el.
Note on G20: Pris per kWh för fjärrkyla.
Note on G28: Storlek i area lokalyta (LOA) anges här, summerat för samtliga ingående byggnader.
Note on G29: Storlek i Atemp anges här. Atemp utgör den invändiga arean för våningsplan, vindsplan och källarplan som värms till mer än 10 °C i byggnaden.
Note on G37: Här anges byggnadens energianvändning för fjärrkyla, kWh/m² Atemp, år enligt BBR25.
Note on G38: Här anges byggnadens energianvändning för fastighetsel, kWh/m² Atemp, år enligt BBR25. Fastighetsel avser el till exempelvis viss belysning, ventilation och hiss.
Note on G46: Här anges hyreskostnader för tillval av hiss.
Note on G47: Här anges hyreskostnader för övrigt tillval (ange namn på tillvalet).
Note on G48: Här anges hyreskostnader för tillval för solceller.
Note on G49: Här anges det årliga energitillskottet för solceller i kWh per år enligt tillverkarens uppgifter. Om du inte planerar att sälja överskottet eller ladda batterier så bör du räkna ned tillskottet med en viss procent motsvarande den tid som lokalerna inte används samt för vintermånaderna. Den nedräknade siffran ska matas in i LCC-kalkylen. Cirka 40% av energitillskottet antas kunna användas för eget bruk och för att reducera andelen fastighetsel (3.4).
Note on G54: Leverantörens kostnader för demontage och avveckling anges här.
Note on G56: Beställarens kostnader för demontage och avveckling anges här.

## 2. LCC Leasing
LCC-kalkyl för upphandling av tillfälliga modulbyggnader - skolor
Version 1 .1
Datum: 2018-09-19
2. LCC-kalkyl Leasing
Förutsättningar (anges av beställaren)
| PROJEKT: |  | LEASING
DATUM:
| HANDLÄGGARE: |  | NAMN
1.1 | Antal |  |  |  | stk
1.2 | Nyttjandetid |  |  |  | år
1.3 | Kalkylränta |  |  | 1.75%
1.4 | Energipris fjärrvärme |  |  |  | kr/kWh
1.5 | Energipris el |  |  |  | kr/kWh
1.6 | Energipris fjärrkyla |  |  |  | kr/kWh
1.7 | Årlig prisförändring energi (frivillig)
1.8 | Klimatpåverkan energianvändning fjärrvärme (frivillig) |  |  |  | kgCO2/kWh
1.9 | Klimatpåverkan energianvändning el (frivillig) |  |  |  | kgCO2/kWh
Indata från leverantör
| Namn |  |  |  | Alternativ 1 | Alternativ 2 | Alternativ 3 | Alternativ 4 | Alternativ 5
| Storlek, m² LOA per enhet |  |  | m² LOA /stk
| Storlek, m² Atemp per enhet |  |  | m² Atemp / stk
Investeringskostnader
2.1 | Leasingavgift start |  |  | kr/stk
| Leasingavgift löpande (linjär) |  |  | kr/år/stk
2.2 | Kostnad för markarbete och grundläggning |  |  | kr
2.3 | Kostnad för leverans, installation och montage |  |  | kr/stk
Drift & underhållskostnader
3.1 | Energianvändning uppvärmning fjärrvärme |  |  | kWh/m², år
3.2 | Energianvändning uppvärmning el |  |  | kWh/m², år
3.3 | Energianvändning fjärrkyla |  |  | kWh/m², år
3.4 | Energianvändning fastighetsel |  |  | kWh/m², år
3.5 | Kostnader förbrukningsartiklar underhåll |  |  | kr/år/stk
3.6 | Kostnader för service och underhåll |  |  | kr/år/stk
3.7 | Arbetskostnader övrigt |  |  | kr/år/stk
Tillval
4.1 | Vitvaror för uppvärmning, tillagning eller förvaring |  |  | kr/stk
4.2 | Tvätt- och torkutrustning |  |  | kr/stk
4.3 | Larm |  |  | kr/stk
4.4 | Hiss |  |  | kr/stk
4.5 | Övrigt tillval |  |  | kr/stk
4.6 | Solceller |  |  | kr/stk
4.7 | Energitillskott solceller |  |  | kWh/år/stk
Övriga kostnader
5.1 | Försäkringar, skatter och avgifter |  |  | kr/år/stk
5.2 | Övriga administrativa kostnader |  |  | kr/år/stk
5.3 | Licenser |  |  | kr/år/stk
5.4 | Kostnader för demontage och avveckling leverantör |  |  | kr/stk
5.5 | Restvärde (inlösenkostnad) |  |  | kr/stk
Övriga kostnader Beställaren
6.1 | Kostnader för demontage och avveckling beställare |  |  | kr/stk
Resultat
Rangordning av alternativ
[5 empty] | Alternativ 1 | Alternativ 2 | Alternativ 3 | Alternativ 4 | Alternativ 5
7.1 | TOTAL KOSTNAD (nuvärdesberäknad) |  |  | kr
7.2 | TOTAL KOSTNAD per m² LOA (nuvärdesberäknad) |  |  | kr | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7.3 | Driftskostnader energi per år |  |  | kr/år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Total energianvändning per år |  |  | kWh/år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Energianvändning per m² Atemp |  |  | kWh/m² Atemp, år | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7.6 | Klimatpåverkan per år |  |  | kgCO2e/år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LCC-kalkyl
[5 empty] | Alternativ 1 | Alternativ 2 | Alternativ 3 | Alternativ 4 | Alternativ 5
INVESTERINGSKOSTNADER
Investeringskostnader
| Antal |  |  | stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Startkostnad Leasing |  |  | kr/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Leasingkostnad |  |  | kr/år/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kostnad för leverans, installation och montage |  |  | kr/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kostnad för markarbeten och grundläggning |  |  | kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| S:A ÅRSKOSTNADER LEASING (nuvärdesberäknat) |  |  | kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| S:A INVESTERINGSKOSTNADER INKL. STARTKOSTNAD LEASING |  |  | kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| S:A INVESTERINGSKOSTNADER OCH ÅRSKOSTNADER LEASING |  |  | kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DRIFT- & UNDERHÅLLSKOSTNADER
Driftkostnader energi
| Energianvändning uppvärmning fjärrvärme |  |  | kWh/år/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Energipris fjärrvärme |  |  | kr/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Energianvändning uppvärmning el |  |  | kWh/år/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Energipris el |  |  | kr/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Energikostnader uppvärmning per år |  |  | kr/år/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Energianvändning fjärrkyla |  |  | kWh/år/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Energipris fjärrkyla |  |  | kr/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Energikostnader fjärrkyla per år |  |  | kr/år/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Energianvändning fastighetsel |  |  | kWh/år/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Energitillskott solceller (netto) |  |  | kWh/år/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Inköp av fastighetsel efter ev. tillskott från solceller |  |  | kWh/år/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Energipris fastighetsel |  |  | kr/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Energikostnader inköpt fastighetsel per år |  |  | kr/år/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Driftkostnader energi per år |  |  | kr/år/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Omräkningsfaktor till nuvärde |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Driftkostnader energi under hela nyttjandetiden |  |  | kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Underhållskostnader
| Kostnader förbrukningsartiklar |  |  | kr/år/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kostnader för service och underhåll |  |  | kr/år/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Arbetskostnader övrigt |  |  | kr/år/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Underhållskostnader per år |  |  | kr/år/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Omräkningsfaktor till nuvärde |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Underhållskostnader under hela nyttjandetiden |  |  | kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| S:A DRIFT- & UNDERHÅLLSKOSTNADER (nuvärdesberäknat) |  |  | kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ÖVRIGA KOSTNADER
Kostnader för tillval
| Vitvaror |  |  | kr/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tvätt- och torkutrustning |  |  | kr/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Larm |  |  | kr/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hiss |  |  | kr/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Övrigt tillval |  |  | kr/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Solceller |  |  | kr/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totala kostnader för tillval |  |  | kr/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Årliga övriga kostnader
| Försäkringar, skatter och avgifter |  |  | kr/år/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Övriga administrativa kostnader |  |  | kr/år/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Licenser |  |  | kr/år/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Övriga kostnader per år |  |  | kr/år/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Omräkningsfaktor till nuvärde |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totala övriga kostnader under hela nyttjandetiden |  |  | kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Övriga intäkter/kostnader vid slutet av kalkyltiden
| Kostnader för demontage och avveckling leverantör |  |  | kr/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kostnader för demontage och avveckling beställare |  |  | kr/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Restvärde för inlösen |  |  | kr/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totala övriga intäkter/kostnader vid slutet av kalkyltiden |  |  | kr/stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nuvärde övriga poster vid slutet av kalkyltiden |  |  | kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| S:A ÖVRIGA KOSTNADER (nuvärdesberäknat) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL KOSTNAD (nuvärdesberäknat) |  |  | kr
Note on C16: Antal år som kalkylen omfattar. Nyttjandetiden baseras på antal år som produkten är tänkt att användas, vilket inte alltid behöver spegla den tekniska livslängden. En kortare nyttjandetid ger större vikt åt inköpspriset medan en längre nyttjandetid ger drift- och underhållskostnader större vikt.
Note on C17: Kalkylränta (diskonteringsränta) ligger till grund för nuvärdesberäkning och räknar om framtida kostnader och intäkter till dagens värde. Kalkylräntan bör grunda sig på den kalkylränta som organisationen använder sig av vid investeringar, och den kan vara nominell eller real. Ofta används internräntan i LCC-kalkyler. SKL tar fram rekommendationer för internränta för kommuner och landsting. Internräntan föreslås för år 2018 att vara 1,75 procent. En hög ränta tillskriver drift- och underhållskostnader mindre betydelse i den totala kalkylen.
Note on C21: Faktor för beräkning av energiprisförändring utöver inflation.
Note on C22: För att kunna beräkna klimatpåverkan från fjärrvärme-användningen anges här energileverantörens uppgifter om klimatpåverkan från sin fjärrvärmeproduktion (koldioxidutsläpp per kilowattimme). Du kan också använda riktvärden från flik 5.
Note on C23: För att kunna beräkna klimatpåverkan från el-användningen anges här energileverantörens uppgifter om klimatpåverkan från sin elmix (koldioxidutsläpp per kilowattimme). Du kan också använda riktvärden från flik 5.
Note on C27: Namn på alternativ från leverantör.
Note on C32: Löpande avgift, måste vara linjär.
Note on C33: Tillkommande kostnader för grundläggning och markarbeten om dessa inte inkluderas i leasingavgiften.
Note on C34: Kostnader för leverans, installation och montage anges, om dessa inte ingår i leasingavgift. I kostnad för installation ska anslutning av el, vatten och avlopp ingå.
Note on C40: Årliga kostnader för förbrukningsartiklar, t.ex. filter, anges här för samtliga byggnader som ingår i kalkylen.
Note on C41: Kostnader för service och underhåll under nyttjandetiden ska anges här. I service och underhåll inkluderas uppgraderingar, rengöring, reservdelar och reparationer. Kostnader för specialverktyg ska också tas med här. Kostnaden för den arbetstid som servicen kräver kan inkluderas här. Om man vill bryta ut denna kostnad anges det i nästa rad.
Note on C42: Här anges kostnader för arbete, exempelvis arbete för service och underhåll eller för att utföra en tjänst relaterad till produkten. Om arbetskostnader ingår i raden ovanför lämnas denna ruta tom. Om viss specialkompetens krävs vid service och underhåll ska kostnaden för denna inkluderas.
Note on C44: Här anges kostnader för tillval av vitvaror som spis, ugn, diskmaskin, kyl och frys om dessa inte ingår.
Note on C45: Här anges kostnader för tillval av tvätt- och torkutrustning som tvättmaskin, torktumlare och torkskåp, om dessa inte ingår i grundinvesteringen.
Note on C46: Här anges kostnader för tillval för larmanordning, om dessa inte ingår i grundinvesteringen.
Note on C52: Om produkten kräver några försäkringar ifylles kostnaden för dessa här. Om skatter eller avgifter förekommer, t.ex. miljöavgifter, anges dessa också här. Om avgifterna ingår i produktpriset vid investeringstillfället nollas denna ruta.
Note on C53: Om speciell kostnad för administration finns ifylles det här.
Note on C54: Om byggnaden kräver några licenser ifylles dessa kostnader här.
Note on E36: Här anges byggnadens specifika energianvändning för uppvärmning med fjärrvärme, kWh/m² Atemp, år enligt BBR25.
Note on E37: Här anges byggnadens specifika energianvändning för uppvärmning med el, kWh/m² Atemp, år enligt BBR25.
Note on G15: Antal tillfälliga byggnader som ska ingå i beräkningen.
Note on G18: Pris per kWh för fjärrvärme.
Note on G19: Pris per kWh för el.
Note on G20: Pris per kWh för fjärrkyla
Note on G28: Storlek i area lokalyta (LOA) anges här, summerat för samtliga ingående byggnader.
Note on G29: Storlek i Atemp anges här. Atemp utgör den invändiga arean för våningsplan, vindsplan och källarplan som värms till mer än 10 °C i byggnaden.
Note on G31: Första förhöjd leasingavgift anges här.
Note on G38: Här anges byggnadens energianvändning för fjärrkyla, kWh/m² Atemp, år enligt BBR25.
Note on G39: Här anges byggnadens energianvändning för fastighetsel, kWh/m² Atemp, år enligt BBR25. Fastighetsel avser el till exempelvis viss belysning, ventilation och hiss.
Note on G47: Här anges kostnader för ev. tillval av hiss, om dessa inte ingår i grundinvesteringen.
Note on G48: Här anges kostnader för övrigt tillval (ange namn på tillvalet).
Note on G49: Här anges kostnader för tillval för solceller.
Note on G50: Här anges det årliga energitillskottet för solceller i kWh per år enligt tillverkarens uppgifter. Om du inte planerar att sälja överskottet eller ladda batterier så bör du räkna ned tillskottet med en viss procent motsvarande den tid som lokalerna inte används samt för vintermånaderna. Den nedräknade siffran ska matas in i LCC-kalkylen. Cirka 40% av energitillskottet antas kunna användas för eget bruk och för att reducera andelen fastighetsel (3.4).
Note on G55: Leverantörens kostnader för demontage och avveckling anges här.
Note on G56: Byggnadens restvärde för inlösen av beställare anges här. Om du inte planerar att köpa så anges värdet noll.
Note on G58: Beställarens kostnader för demontage och avveckling anges här.

## 3. Kalkylparametrar
LCC-kalkyl för upphandling av tillfälliga modulbyggnader - skolor
Version 1 .1
Datum: 2018-09-19
3. Kalkylparametrar |  | Samlade instruktioner kring kalkylparametrarna.
Not | Parameter | Instruktion
KALKYLFÖRUTSÄTTNINGAR (anges av beställaren)
1.1 | Antal | Antal tillfälliga byggnader som ska ingå i beräkningen.
1.2 | Nyttjandetid | Antal år som kalkylen omfattar. Nyttjandetiden baseras på antal år som byggnaden är tänkt att användas, vilket inte alltid behöver spegla den tekniska livslängden. En kortare nyttjandetid ger större vikt åt inköpspriset medan en längre nyttjandetid ger drift- och underhållskostnader större vikt.
1.3 | Kalkylränta | Kalkylränta (diskonteringsränta) ligger till grund för nuvärdesberäkning och räknar om framtida kostnader och intäkter till dagens värde. Kalkylräntan bör grunda sig på den kalkylränta som organisationen använder sig av vid investeringar, och den kan vara nominell eller real. Ofta används internräntan i LCC-kalkyler. SKL tar fram rekommendationer för internränta för kommuner och landsting. Internräntan föreslås för år 2018 att vara 1,75 procent. En hög ränta tillskriver drift- och underhållskostnader mindre betydelse i den totala kalkylen.
1.4 | Energipris fjärrvärme | Pris per kWh för fjärrvärme
1.5 | Energipris el | Pris per kWh för el
1.6 | Energipris fjärrkyla | Pris per kWh för fjärrkyla
1.7 | Årlig prisförändring energi | Faktor för beräkning av energiprisförändring utöver inflation. Korrigering för inflationen sker automatiskt i nuvärdesberäkningen.
1.8 | Klimatpåverkan energianvändning fjärrvärme | För att kunna beräkna klimatpåverkan från fjärrvärmeanvändningen anges här energileverantörens uppgifter om klimatpåverkan från sin produktion av fjärrvärme (koldioxidutsläpp per kilowattimme). Du kan också använda riktvärden från flik 5.
1.9 | Klimatpåverkan energianvändning el | För att kunna beräkna klimatpåverkan från elanvändningen anges här energileverantörens uppgifter om klimatpåverkan från sin elmix (koldioxidutsläpp per kilowattimme). Du kan också använda riktvärden från flik 5.
Indata från leverantör
| Namn | Namn på alternativ från leverantör.
| Storlek (m² LOA) | Storlek i area lokalyta (LOA) anges här, summerat för samtliga ingående byggnader.
| Storlek, m² Atemp | Storlek i Atemp anges här. Atemp utgör den invändiga arean för våningsplan, vindsplan och källarplan som värms till mer än 10 °C i byggnaden.
INVESTERINGSKOSTNADER
2.1 | Inköpspris/Hyreskostnad | Kostnad för grundinvesteringen (inköpspris/hyreskostnad/leasingavgift start).
2.1 | Leasingavgift | Leasingavgift löpande (linjär)
2.2 | Kostnad för markarbete och grundläggning | Tillkommande kostnader för grundläggning och markarbeten om dessa inte inkluderas i inköpspriset/hyreskostnaden/leasingavgiften.
2.3 | Kostnad för leverans, installation och montage | Kostnader för leverans, installation och montage anges, om dessa inte ingår i grundinvesteringen. I kostnad för installation ska anslutning för el, vatten och avlopp ingå.
KOSTNADER FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL
3.1 | Energianvändning uppvärmning fjärrvärme | Här anges byggnadens specifika energianvändning för uppvärmning med fjärrvärme, kWh/m² Atemp, år enligt BBR25.
3.2 | Energianvändning uppvärmning el | Här anges byggnadens specifika energianvändning för uppvärmning med el, kWh/m² Atemp, år enligt BBR25.
3.3 | Energianvändning fjärrkyla | Här anges byggnadens användning av fjärrkyla, kWh/m², år enligt BBR25.
3.4 | Energianvändning fastighetsel | Här anges byggnadens användning av fastighetsel, kWh/m², år enligt BBR25. Fastighetsel avser el till exempelvis viss belysning, ventilation och hiss.
3.5 | Kostnader förbrukningsartiklar underhåll | Årliga kostnader för förbrukningsartiklar, t.ex. filter, anges här för samtliga byggnader som ingår i kalkylen. Exempel: filterbyte 2ggr/år à 100kr=200kr.
3.6 | Kostnader för service och underhåll | Kostnader för service och underhåll under nyttjandetiden ska anges här. I service och underhåll inkluderas uppgraderingar, rengöring, reservdelar och reparationer. Kostnader för specialverktyg ska också tas med här. Kostnaden för den arbetstid som servicen kräver kan inkluderas här. Om man vill bryta ut denna kostnad anges det i nästa rad.
3.7 | Arbetskostnader övrigt | Här anges kostnader för arbete, exempelvis arbete för service och underhåll eller för att utföra en tjänst relaterad till byggnaden. Om arbetskostnader ingår i raden ovanför lämnas denna ruta tom. Om viss specialkompetens krävs vid service och underhåll ska kostnaden för denna inkluderas.
KOSTNADER FÖR TILLVAL
4.1 | Vitvaror för uppvärmning, tillagning eller förvaring | Här anges kostnader för tillval av vitvaror som spis, ugn, diskmaskin, kyl och frys om dessa inte ingår i grundinvesteringen.
4.2 | Tvätt- och torkutrustning | Här anges kostnader för tillval av tvätt- och torkutrustning som tvättmaskin, torktumlare och torkskåp, om dessa inte ingår i grundinvesteringen.
4.3 | Larm | Här anges kostnader för tillval för larmanordning, om dessa inte ingår i grundinvesteringen.
4.4 | Hiss | Här anges kostnader för tillval av hiss, om dessa inte ingår i grundinvesteringen.
4.5 | Övrigt tillval | Här anges kostnader för övrigt tillval (ange namn på tillvalet).
4.6 | Solceller | Här anges kostnader för tillval för solceller.
4.7 | Energitillskott solceller | Här anges det årliga energitillskottet för solceller i kWh per år enligt tillverkarens uppgifter. Om du inte planerar att sälja överskottet eller ladda batterier så bör du räkna ned tillskottet med en viss procent motsvarande den tid som lokalerna inte används samt för vintermånaderna. Den nedräknade siffran ska matas in i LCC-kalkylen. Cirka 40% av energitillskottet antas kunna användas för eget bruk och för att reducera andelen fastighetsel (3.4).
ÖVRIGA KOSTNADER
5.1 | Försäkringar, skatter och avgifter | Om byggnaden kräver några försäkringar ifylles kostnaden för dessa här. Om skatter eller avgifter förekommer, t.ex. miljöavgifter, anges dessa här. Om avgifterna ingår i priset vid investeringstillfället nollas denna ruta.
5.2 | Övriga administrativa kostnader | Om speciell kostnad för administration finns ifylles det här.
5.3 | Licenser | Om byggnaden kräver några licenser ifylles dessa kostnader här.
5.4 | Kostnader för demontage och avveckling leverantör | Leverantörens kostnader för demontage och avveckling anges här.
5.5 | Restvärde | Vid köp: Om byggnaden har ett dokumenterat andrahandsvärde efter angiven nyttjandetid anges det här. Detta blir en minuspost i kalkylen. Vid leasing: Byggnadens restvärde för inlösen av beställare. Om du inte planerar att köpa så anges värdet noll.
ÖVRIGA KOSTNADER BESTÄLLAREN
6.1 | Kostnader för demontage och avveckling beställare | Beställarens kostnader för demontage och avveckling anges här.
RESULTAT
7.1 | Total kostnad (nuvärdesberäknad) | Summan av alla kostnader, baserat på kalkylförutsättningarna.
7.2 | Total kostnad per m² LOA (nuvärdesberäknad) | Summan av alla kostnader baserat på kalkylförutsättningarna, dividerat med lokalytan (LOA) i m².
7.3 | Driftskostnader energi per år | Summan av kostnader för energi per år.
7.4 | Total energianvändning per år | Summan av energianvändningen i kWh per år.
7.5 | Energianvändning per m² LOA | Byggnadens energiprestanda, total energianvändning dividerat med uppvärmd lokalyta (Atemp) i m², år.
7.6 | Klimatpåverkan per år | Klimatpåverkan, mätt i CO2-ekvivalenter, för byggnadens totala energianvändning. Redovisas per år.

## 4. Resultat Köp
LCC-kalkyl för upphandling av tillfälliga modulbyggnader - skolor
Version 1 .1
Datum: 2018-09-1+
4. Resultat Köp
Resultat LCC-kalkyl | [9 empty] | Sida 1 av 1
Projekt: | KÖP SKOLA
Datum:
Handläggare: | 0
Beräkning baserad på |  | 10 | år |  | Kalkylränta |  | 1.8%
Resultat LCC-kalkyl köp
LCC-kostnader |  |  | Alternativ 1
Rangordning 1-5 lägst livscykelkostnad |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5
Investeringskostnader |  |  | 3760000
Driftkostnader |  |  | 98410.1219
Underhållskostnader |  |  | 326783.2032
Övriga kostnader |  |  | 342591.6553
Totala LCC-kostnader |  |  | 4527784.9804
Totala LCC-kostnader per m² LOA |  |  | 33049.5254 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Energianvändning & klimatpåverkan |  |  | Alternativ 1
Energianvändning |  | [kWh/år] | 9001
Energianvändning per m² Atemp |  | [kWh/m² Atemp, år] | 65.7007
Klimatpåverkan |  | [kgC02-e/år] | 93.85

## 4. Resultat Hyra
LCC-kalkyl för upphandling av tillfälliga modulbyggnader - skolor
Version 1 .1
Datum: 2018-09-19
4. Resultat Hyra
Resultat LCC-kalkyl | [11 empty] | Sida 1 av 1
Projekt: | HYRA SKOLA
Datum: | 0
Handläggare: | NAMN
Beräkning baserad på |  | 10 | år |  | Kalkylränta |  | 1.8%
Resultat LCC-kalkyl Hyra
LCC-kostnader |  |  | Alternativ 1
Rangordning 1-5 lägst livscykelkostnad |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
Investerings- och hyreskostnader |  |  | 4180924.4798
Driftkostnader |  |  | 98410.1219
Underhållskostnader |  |  | 326783.2032
Övriga kostnader |  |  | 760833.6801
Totala LCC-kostnader |  |  | 5366951.485
Totala LCC-kostnader per m² LOA |  |  | 39174.8284
Energianvändning & klimatpåverkan |  |  | Alternativ 1
Energianvändning |  | [kWh/år] | 9001
Energianvändning per m² Atemp |  | [kWh/m² Atemp, år] |  | 65.7007 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Klimatpåverkan |  | [kgC02-e/år] | 93.85

## 4. Resultat Leasing
LCC-kalkyl för upphandling av tillfälliga modulbyggnader - skolor
Version 1 .1
Datum: 2018-09-19
4. Resultat Leasing
Resultat LCC-kalkyl | [9 empty] | Sida 1 av 1
Projekt: | LEASING
Datum: | 0
Handläggare: | NAMN
Beräkning baserad på |  | 0 | år |  | Kalkylränta |  | 1.75%
Resultat LCC-kalkyl Leasing
LCC-kostnader
Rangordning 1-5 lägst livscykelkostnad |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5
Investerings- och leasingkostnader
Driftkostnader
Underhållskostnader
Övriga kostnader
Totala LCC-kostnader
Totala LCC-kostnader per m² LOA
Energianvändning & klimatpåverkan
Energianvändning |  | [kWh/år]
Energianvändning per m² Atemp |  | [kWh/m² Atemp, år]
Klimatpåverkan |  | [kgC02-e/år]

## 5. Beräkningsfaktorer klimat
LCC-kalkyl för upphandling av tillfälliga modulbyggnader - skolor
Version 1 .1
Datum: 2018-09-19
5. Beräkningsfaktorer klimat |  | Riktvärden för att kunna beräkna klimatpåverkan från energi . Används som frivillig indata i rad 1.8 och 1.9 i LCC-kalkylen.
Värden för beräkning av klimatpåverkan från elanvändning [kgCO2/kWh]
Ursprungsmärkt el | 0
Svensk elmix (normalår) | 0.02
Nordisk elmix | 0.1
El av okänt ursprung (Norden) | 0.344
EU (25) | 0.415
Källa: Svensk Energi (www.svenskenergi.se) 2016-05-25. Värdet för EU 25 är hämtat från rapporten "Den svenska elens miljöpåvekan" från 2010.
Exempelvärden för beräkning av klimatpåverkan från fjärrvärme [kgCO2/kWh]
Arvika Fjärrvärme | 0.018
Perstorp fjärrvärme | 0.009
Trelleborg fjärrvärme | 0.022
Norrenergi Solna | 0.003
Källa: "Fjärrvärmens lokala miljövärden 2017" (Energiföretagen)

## 6. Svarsformulär
LCC-kalkyl för upphandling av tillfälliga modulbyggnader - skolor
Version 1 .1
Datum: 2018-09-19
6. Svarsformulär för anbudsgivare |  | LCC-kalkyl för upphandling av tillfälliga modulbyggnader - skolor. Bifoga ett blad per investeringsalternativ.
| Indata (beroende på anskaffningstyp) | Enhet | Fält för ifyllnad
| Anskaffningstyp | Köp/Hyra/leasing
Namn
| Storlek m² LOA | m² LOA
| Storlek m² Atemp | m² Atemp
Investeringskostnader
2.1 | Inköpspris/Hyreskostnad/Leasingavgift start | kr/stk, kr/år/stk
2.2 | Leasingavgift löpande | kr/år/stk
2.2 | Kostnad för markarbete och grundläggning | kr
2.3 | Kostnad för leverans, installation och montage | kr/stk
Drift & underhållskostnader
3.1 | Energianvändning uppvärmning fjärrvärme | kWh/m², år
3.2 | Energianvändning uppvärmning el | kWh/m², år
3.3 | Energianvändning fjärrkyla | kWh/m², år
3.4 | Energianvändning fastighetsel | kWh/m², år
3.5 | Kostnader förbrukningsartiklar underhåll | kr/år/stk
3.6 | Kostnader för service och underhåll | kr/år/stk
3.7 | Arbetskostnader övrigt | kr/år/stk
Tillval
4.1 | Vitvaror för uppvärmning, tillagning eller förvaring | kr/stk
4.2 | Tvätt- och torkutrustning | kr/stk
4.3 | Larm | kr/stk
4.4 | Hiss | kr/stk
4.5 | Övrigt tillval | kr/stk
4.6 | Solceller | kr/stk
4.7 | Energitillskott solceller | kWh/år/stk
Övriga kostnader
5.1 | Försäkringar, skatter, avgifter | kr/år/stk
5.2 | Övriga administrativa kostnader | kr/år/stk
5.3 | Licenser | kr/år/stk
5.4 | Kostnader för demontage och avveckling | kr/stk
5.5 | Restvärde | kr/stk